## Slide 1: Vacuum
Conductance
رسانش
1
2

## Slide 3
سرعت پمپ:
جریان حجمی در ورودی پمپ و یا به عبارتی حجم کازی است که در پمپ در واحد زمان جریان دارد.
سرعت پمپ بسته به طراحی، نوع پمپ و سایر ویژگی ها و مشخصات پمپ توسط سازنده پمپ دارد

## Slide 4: رسانش Conductance ©
امپدانس(Z): جریان گاز از لوله دارای مقاومت (در مقابل جریان) را امپدانس (Z) می گویند.
رسانش (C): عکس امپدانس است و با C نمایش داده میشود و ابعاد آن l/s (لیتر بر ثانیه) می باشد. رسانش به دما، مولکول ها ، هندسه و فشار وابسته می باشد.

## Slide 5
؟؟؟

## Slide 6: محاسبه رسانش مثال: لوله طولانی با سطح مقطع دایروی
[T]= Kelvin
[M]=A.M.U

## Slide 7
رسانش در ناحیه جریان مولکولی
(لوله طولانی با سطح مقطع دایروی)
T = 295 K (22 OC)
M = 28 (nitrogen)
C = 3.81 x d3 x
T
M
l
(l/sec)
= 3.81 x d3 x
295
28
(l/sec)
l
= 12.36 x d3
l

## Slide 8
مثال
T = 295 K (22 OC) d = 4 cm M = 28 (nitrogen) l = 100 cm
C = 3.81 x d3 x
T
M
l
(l/sec)
= 3.81 x d3 x
295
28
(l/sec)
l
= 12.36 x d3
l
= 12.36 x 0.64
= 7.9 (l/sec)

## Slide 9: محاسبه رسانش مثال: شکاف کوچک و نازک
اگر ضخامت شکاف ناچیز باشد از ضریب انتقال (آلفا ) استفاده می گردد
شکاف نازک با سطح مقطع A
وزن مولکولی

## Slide 10: محاسبه رسانش کل سیستم حالت سری

## Slide 11
محفظه خلأ
پمپ
C1
C2
رسانش اتصالات سری
RT = R1 + R2
1 = 1 + 1
C1
C2
CT
1 = C1 + C2
C1 x C2
CT
CT = C1 x C2
C1 + C2

## Slide 12: رسانش کل حالت اتصالات موازی

## Slide 13: سرعت موثر پمپی

## Slide 14: پایان